《工业网络技术及应用》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程名称（中英文） | 工业网络技术及应用 Industrial Network Technology and Applications |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | 25JD32410 |  | 课程类别 | 专业类 |  |  |  |
| 课程性质 | 选修课 |  | 授课语言 | 中文 |  |  |  |
| 授课学期 | 第6学期 |  | 学分 | 3 |  |  |  |
| 课程学时及分配 |  | 总学时 | 理论 | 实践 | 实验 | 上机 | 项目式 |
|  |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 适用专业 | 智能制造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 授课学院 | 计算机与信息技术学院 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 计算机网络（B）、PLC技术与应用、微机原理及接口技术 |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 先进装备系统设计与开发（ROS）、智能生产计划管理（MES/ERP）、毕业设计（论文） |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 课程基本定位 本课程是智能制造工程专业的专业选修课，面向数字化车间和智能装备的网络互联与数据集成，建立“工业通信基础—现场总线—工业以太网—实时工业网络—信息互操作—网络诊断与安全”的知识主线。课程不重复普通计算机网络的通用原理，也不把某一厂商组态步骤作为唯一目标，而是从工业现场对确定性、实时性、可靠性、可维护性和安全性的要求出发，理解Modbus、PROFINET、EtherCAT、OPC UA、MQTT、TSN等典型技术的工作机制、应用层级和选型边界。 核心学习结果 学生能够解释工业网络与普通办公网络在实时性、可靠性和运行环境方面的差异；能够依据OSI/TCP-IP模型分析典型工业通信过程，识读工业网络拓扑、地址、端口、报文与数据点；能够比较Modbus RTU/TCP、PROFINET、EtherCAT等协议的通信模型和适用场景；能够说明OPC UA、MQTT和边缘网关在OT/IT融合中的作用；能够使用抓包、拓扑、日志和诊断信息分析常见通信故障，形成包含拓扑、协议、冗余、分区分域、安全边界和验证方法的工业网络方案。 主要教学方法 采用原理讲授、协议报文解析、网络拓扑推演、Wireshark或厂商诊断工具演示、案例研讨和方案评审相结合的方式。培养方案未设置实验、上机或项目式学时，因此软件抓包、仿真和组态均作为课堂演示、课内分析或课后作业，不单列实践学时。教学案例以PLC、HMI、机器人、变频器、远程I/O、边缘网关和MES数据接口为对象；涉及真实工业控制网络时不进行未经授权的扫描、攻击或配置修改。 |  |  |  |  |  |  |
| 大纲更新时间 | 2026年9月 |  |  |  |  |  |  |

二、课程目标

| 课程总目标 | 课程子目标（参考学校定位、培养目标、毕业要求） | 达成方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.知识 | 1.1 理解工业网络层级、性能指标和通信模型。 | 通过拓扑推演、报文示意和性能案例检验。 |
|  | 1.2 掌握Modbus RTU/TCP的数据模型与基本报文。 | 通过帧格式、寄存器表和故障案例检验。 |
|  | 1.3 理解工业以太网、交换网络和PROFINET的关键机制。 | 通过交换、VLAN和PROFINET拓扑案例检验。 |
|  | 1.4 理解PROFINET实时通信、EtherCAT和TSN的确定性机制。 | 通过时序图、协议比较和性能指标分析检验。 |
|  | 1.5 掌握OPC UA、MQTT和边缘网关的基本交互模型。 | 通过地址空间、数据点表和OT/IT集成案例检验。 |
|  | 1.6 掌握工业网络分层诊断、可靠性和基础安全防护思路。 | 通过故障树、抓包演示和安全案例检验。 |
| 2.能力 | 2.1 能够识读工业网络拓扑、地址、链路关系并分析性能需求。 | 通过拓扑和参数分析任务检验。 |
|  | 2.2 能够依据Modbus寄存器表、功能码和报文定位常见配置错误。 | 通过协议与故障分析作业检验。 |
|  | 2.3 能够设计基础VLAN、冗余拓扑并说明PROFINET设备关系。 | 通过网络方案与故障案例检验。 |
|  | 2.4 能够依据实时性、同步和拓扑要求比较PROFINET、EtherCAT和TSN。 | 通过协议选型和性能分析任务检验。 |
|  | 2.5 能够设计从设备到MES或边缘平台的数据点与接口链。 | 通过OPC UA/MQTT数据集成方案检验。 |
|  | 2.6 能够根据需求形成工业网络方案并设计分层诊断和验证清单。 | 通过期末考核中的综合网络方案报告与个人核验检验。 |
| 3.素质 | 3.1 形成以需求、指标和证据定义网络性能的工程习惯。 | 通过性能案例和方案说明检验。 |
|  | 3.2 形成接口契约、配置可追溯和如实记录意识。 | 通过寄存器表、配置记录和故障复盘检验。 |
|  | 3.3 形成网络变更受控、分区设计和故障隔离意识。 | 通过VLAN、环网和广播风暴案例检验。 |
|  | 3.4 形成以时延、抖动、同步和可用性评价实时网络的意识。 | 通过实时协议比较和技术论证检验。 |
|  | 3.5 形成数据语义一致、最小权限和跨部门协作意识。 | 通过OT/IT数据链和权限案例检验。 |
|  | 3.6 形成合法授权、最小影响、可恢复和持续学习意识。 | 通过工业控制系统安全与诊断案例检验。 |

三、理论教学环节及基本要求

| 单元标题 | 教学内容 | 学时 | 课程要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一单元 工业网络体系与通信基础 | 工业网络层级与发展；IT/OT网络差异；现场级、控制级、监控级和企业级互联；OSI与TCP/IP模型在工业通信中的映射；传输介质、拓扑、交换、IP地址、子网、端口、时延、抖动、丢包和带宽；实时性、确定性、可靠性与可维护性。 | 8 | 思政融入点：通过关键基础设施和生产停线案例讨论网络设计对人员、设备、质量和社会运行的影响。 预期学习成果： 知识层面：理解工业网络层级、性能指标和通信模型。 能力层面：能够识读基本拓扑、地址和链路关系。 素养层面：形成以需求和证据定义网络指标的习惯。 教学方式：讲授、拓扑推演、报文示意、性能案例 | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| 第二单元 现场总线与Modbus通信 | 现场总线基本思想；主从/客户端服务器与周期/非周期通信；RS-485基础；Modbus RTU帧、站号、功能码、寄存器与CRC概念；Modbus TCP的MBAP、端口和事务；串口—以太网网关与协议转换；PROFIBUS、CAN/CANopen概览。 | 8 | 思政融入点：通过错误站号、寄存器映射和终端匹配故障强调按手册、按接口表实施和诚实记录。 预期学习成果： 知识层面：掌握Modbus RTU/TCP的数据模型与基本报文。 能力层面：能够依据寄存器表和抓包定位地址或功能码错误。 素养层面：形成接口契约和配置可追溯意识。 教学方式：讲授、帧格式解析、寄存器案例、故障推演 | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 第三单元 工业以太网与交换网络设计 | 以太网帧、MAC、ARP、IP、TCP/UDP与交换机转发；工业交换机、VLAN、环网与冗余；网络分段、广播域、QoS与时间同步；PROFINET体系、IO Controller/Device、设备名称、GSDML、周期数据与诊断；EtherNet/IP及CIP对象模型概览。 | 8 | 思政融入点：通过网络环路、广播风暴和错误VLAN案例强化变更审批、分区设计和生产连续性责任。 预期学习成果： 知识层面：理解工业以太网与交换网络的关键机制。 能力层面：能够设计基础VLAN或冗余拓扑并说明PROFINET设备关系。 素养层面：形成变更受控和故障隔离意识。 教学方式：讲授、交换转发演示、VLAN拓扑、PROFINET案例 | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 第四单元 实时工业以太网、EtherCAT与TSN | 工业实时通信需求；实时与非实时数据；PROFINET RT/IRT概念；EtherCAT帧处理、主从结构、分布式时钟和过程数据映射；EtherCAT与PROFINET适用场景比较；TSN的时间同步、流量调度、可靠传输等基本机制；确定性网络性能评价。 | 8 | 思政融入点：以高速装备、机器人和运动控制对时延与同步的要求讨论性能指标必须可测量、可验证。 预期学习成果： 知识层面：理解实时工业网络的确定性机制。 能力层面：能够比较PROFINET、EtherCAT和TSN的特点及边界。 素养层面：形成以时延、抖动、同步和可用性评价方案的意识。 教学方式：讲授、时序图、协议比较、性能指标分析 | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| 第五单元 OPC UA、MQTT与OT/IT数据集成 | OPC UA客户端/服务器、地址空间、节点、数据访问、订阅、信息模型和安全机制；MQTT发布/订阅、主题、QoS与Broker；边缘网关、协议适配、数据采集与上送；PLC/HMI/SCADA/MES/云平台数据链；信息模型、命名、时间戳和数据质量；OPC UA PubSub与MQTT定位比较。 | 8 | 思政融入点：通过工业数据越权、错误时间戳和语义不一致案例强调数据所有权、最小权限、真实记录和跨部门协作。 预期学习成果： 知识层面：掌握OPC UA与MQTT的基本交互模型。 能力层面：能够设计从设备到MES或边缘平台的数据点与接口链。 素养层面：形成语义一致、权限清楚和数据质量意识。 教学方式：讲授、地址空间示意、数据点表、OT/IT集成案例 | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 第六单元 网络诊断、可靠性、安全与方案设计 | 工业网络故障分层定位；物理链路、地址、VLAN、端口、协议、应用数据和设备状态的诊断顺序；Ping、ARP、抓包、端口统计和设备诊断的合规使用；冗余与可用性；工业网络分区分域、防火墙、白名单、账号权限、远程维护和备份；网络资产与配置基线；方案需求、拓扑、协议、性能、安全、测试和交付。 | 8 | 思政融入点：以工业控制系统安全事件和未经授权扫描风险强调法律法规、最小权限、生产连续性和工程伦理。 预期学习成果： 知识层面：掌握分层诊断与基础防护思路。 能力层面：能够根据需求形成工业网络方案并设计验证清单。 素养层面：形成合法授权、最小影响、可恢复和持续学习意识。 教学方式：案例研讨、故障树、抓包演示、方案评审 | 目标 1.6，2.6，3.6 |

理论总学时：48学时。

四、课程评价

（一）考核内容、考核方式与课程目标对应关系

本课程采用考查。总评由平时成绩20%、课程作业20%、期末考核60%构成。课程作业以协议与故障分析、拓扑与参数分析、阶段性数据链分析等作为主要学习证据；期末考核以工业网络综合方案报告为主体，并结合个人核验与答辩验证综合应用和独立解释能力，不增加笔试或机考。下表各考核列百分比是该项考核内部的教学内容分配，各列分别合计100%。

| 考核内容 | 总学时 | 理论学时 | 上机学时 | 平时成绩（20%） | 课程作业（20%） | 期末考核（60%） | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业网络体系与通信基础 | 8 | 8 | 0 | 15% | 15% | 10% | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| 现场总线与Modbus通信 | 8 | 8 | 0 | 15% | 20% | 10% | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 工业以太网与交换网络设计 | 8 | 8 | 0 | 15% | 20% | 20% | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 实时工业以太网、EtherCAT与TSN | 8 | 8 | 0 | 20% | 20% | 20% | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| OPC UA、MQTT与OT/IT数据集成 | 8 | 8 | 0 | 15% | 15% | 20% | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 网络诊断、可靠性、安全与方案设计 | 8 | 8 | 0 | 20% | 10% | 20% | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 48 | 48 | 0 | 100% | 100% | 100% | 全部课程目标 |

（二）考核方式与评分标准

1.考核方式

考查。

2.评分说明

各项按百分制评分。总评成绩=平时成绩×20%＋课程作业×20%＋期末考核×60%。课程作业主要承接协议与故障分析、拓扑与参数分析、阶段性数据链分析等学习证据；期末考核采用工业网络综合方案报告，并通过个人核验与答辩验证学生对本人方案、协议选择、故障定位、修改验证和资料依据的独立解释能力。培养方案没有实验、上机和项目式学时，报告、抓包分析、仿真、配置或网络工具演示均属于理论课程中的课堂分析或考核学习证据，不另计实践、实验、上机或项目式学时。所有抓包、仿真、配置或网络工具演示均须在授权环境或教师提供数据上完成，不以未经授权的真实工业网络扫描作为考核内容。

各评分指标按共用档级判定：优秀90—100分，原理正确、证据充分、方案完整且能独立解释；良好80—89分，主要内容正确、证据完整，少量非关键缺陷；中等70—79分，完成基本分析与方案，边界或论证不够充分；及格60—69分，在指导下完成基本要求，但诊断、验证或文档较弱；不及格0—59分，核心分析错误、方案不可实施、无有效证据或无法解释本人提交内容。

3.评分标准分项说明

（1）平时成绩评分标准

| 评分指标 | 指标权重 | 评分要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课堂参与与概念理解 | 40% | 准确使用工业网络术语，完成拓扑、协议和性能问题分析并说明依据。 | 全部课程目标 |
| 过程记录与资料规范 | 35% | 课堂笔记、协议表、拓扑图和资料来源完整，参数、单位、版本和引用可追溯。 | 全部课程目标 |
| 安全、协作与学习责任 | 25% | 遵守网络访问和设备操作边界，主动反馈不确定项，能够查阅标准或手册并参与讨论。 | 全部课程目标 |
| 合计 | 100% |  |  |

（2）课程作业评分标准

| 考核内容 | 成绩占比 | 评分要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信基础与拓扑分析 | 15% | 从层级、地址、链路和性能指标分析工业网络问题。 | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| Modbus/现场总线分析 | 20% | 依据帧、功能码、寄存器或站点配置判断通信问题。 | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 工业以太网与PROFINET | 20% | 分析交换、VLAN、设备关系和周期通信问题。 | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 实时网络比较 | 20% | 依据实时性、同步和拓扑要求比较PROFINET、EtherCAT与TSN。 | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| OPC UA/MQTT数据链 | 15% | 识别客户端/服务器或发布/订阅关系，检查数据点、时间戳和权限。 | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 诊断与安全 | 10% | 按分层顺序定位故障，并提出不破坏生产的验证与安全措施。 | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 100% |  |  |

（3）期末考核评分标准

| 考核内容 | 成绩占比 | 评分要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求、资产与网络分层 | 10% | 明确设备、数据流、实时性、可用性和运维需求，网络层级与边界清楚。 | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| 现场层协议与数据点 | 10% | 现场总线或Modbus选择有依据，站点、寄存器或数据点表清楚。 | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 工业以太网拓扑与冗余 | 15% | 交换、VLAN、地址、PROFINET关系和冗余方案合理。 | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 实时性与确定性设计 | 15% | 说明关键数据周期、时延、同步和网络技术选择依据。 | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| OT/IT集成与数据语义 | 15% | OPC UA/MQTT/边缘网关的数据链、命名、时间戳和权限设计一致。 | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 诊断、安全与验收 | 15% | 故障定位流程、分区分域、访问控制、备份恢复和验收清单完整。 | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 个人核验与答辩 | 20% | 独立解释本人方案中的网络层级、协议、地址、实时性和数据流；针对给定故障或需求变更说明修改与验证步骤、风险及资料依据，并说明个人完成内容。 | 全部课程目标 |
| 合计 | 100% |  |  |

五、参考书目及学习资料

（一）选用教材

邬贺铨, 于海斌, 杨善林. 工业互联网技术[M]. 北京：机械工业出版社，2025. ISBN 9787111776352

（二）学习资料

[1] 王春峰, 朱铝芬. 工业控制网络技术应用[M]. 北京：机械工业出版社，2025. ISBN 9787111772804

[2] 鲁子卉, 唐敏. 工业网络与组态技术[M]. 北京：机械工业出版社，2024. ISBN 9787111764540

[3] 孔宪光. 工业边缘计算[M]. 北京：机械工业出版社，2025. ISBN 9787111769248

[4] 刘科, 王峰. 工业网络及应用技术[M]. 北京：高等教育出版社，2022. ISBN 9787040561869

制定人：________________　审定人：________________　批准人：________________

日期：________________