《智能测试技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程名称（中英文） | 智能测试技术 Intelligent Measurement and Testing Technology |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | 25JD21407 |  | 课程类别 | 专业类 |  |  |  |
| 课程性质 | 必修课 |  | 授课语言 | 中文 |  |  |  |
| 授课学期 | 第5学期 |  | 学分 | 3 |  |  |  |
| 课程学时及分配 |  | 总学时 | 理论 | 实践 | 实验 | 上机 | 项目式 |
|  |  | 48 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 适用专业 | 智能制造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 授课学院 | 机械与动力工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 高等数学、线性代数（A）、大学物理（A）、电工电子技术（A）、工程建模与科学计算可视化基础（Python） |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 机械控制工程、人工智能技术与应用、机器人技术与应用（A）、智能制造装备、机械故障诊断及维护、毕业设计（论文） |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 课程基本定位 本课程是智能制造工程专业核心必修课，面向智能装备、制造过程和机电系统的状态感知、量化评价与试验研究能力培养。课程以“被测对象—传感器—信号调理—数据采集—信号分析—特征融合—状态判断”为主线，系统学习测量误差与不确定度、工程信号、测试系统静动态特性、传感器与信号调理、计算机数据采集、智能传感与多源信息融合。课程既保持机械工程测试的基本理论，又引入Python信号处理、PCA降维和基础状态识别，使学生能够为机器人、数控装备、增材制造和智能生产系统建立可追溯、可验证的测试链。 核心学习结果 通过本课程学习，学生能够根据工程问题确定被测量、量程、精度、带宽、采样和安全要求；能够分析测试系统的静态特性、动态响应和误差传播；能够选择位移、力、应变、速度、加速度、温度等典型传感器并设计基本信号调理与抗干扰方案；能够使用现有采集装置完成标定与数据采集，使用Python对测试数据进行清洗、时域统计、相关分析、FFT与滤波；能够对多传感数据完成特征构造、PCA降维与基础状态识别，使用混淆矩阵等评价结果，并形成包含原始数据、标定参数、不确定度、分析过程和工程结论的测试报告。 主要教学方法 课程采用“原理讲授—测试链设计—仪器操作—数据采集—Python分析—结果复核”的理实融合方式。理论教学使用机械装备、机器人、数控机床和3D打印过程中的力、位移、振动、温度、电流和质量信号开展案例分析；实验教学使用现有传感器、调理模块、数据采集设备或等价测试平台，以Visual Studio Code（VS Code）、Python、NumPy、SciPy、Pandas和Matplotlib完成数据处理与可视化。课程不重复讲授Python基础语法，重点训练采样、标定、误差、信号处理、特征和结论之间的工程逻辑；所有实验保留原始数据、仪器配置、参数、代码和复测结果。 |  |  |  |  |  |  |
| 大纲更新时间 | 2026年9月 |  |  |  |  |  |  |

二、课程目标

| 课程总目标 | 课程子目标（参考学校定位、培养目标、毕业要求） | 达成方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.知识 | 1.1 理解智能测试系统的组成、测量方法、量值溯源、误差分类、不确定度和测试方案设计的基本概念，掌握精度、灵敏度、分辨力、线性度、重复性等静态性能指标。 | 通过测量链、校准证书、误差来源和不确定度案例建立计量基础，使用量程、精度和风险约束比较不同测试方案。 |
| 1.知识 | 1.2 掌握工程信号的分类、时域统计、卷积与相关、频谱与功率谱、傅里叶变换、采样定理、混叠、窗函数、泄漏和数字滤波的基本原理。 | 结合振动、电流和温度信号进行波形、频谱和采样失真演示，以Python对同一信号的时域与频域特征进行对照分析。 |
| 1.知识 | 1.3 掌握测试系统的静态特性、传递函数、频率响应、阶跃响应以及一阶、二阶系统动态特性，理解动态误差、负载效应、标定和系统辨识的基本思想。 | 通过一阶温度传感器和二阶振动测量系统案例分析幅频、相频和瞬态响应，利用标定/响应数据验证模型参数。 |
| 1.知识 | 1.4 掌握电阻应变式、电感式、电容式、压电式、磁电式、光电式和温度传感器的工作原理、特性与应用，理解电桥、放大、滤波、隔离、线性化和抗干扰等信号调理技术。 | 围绕位移、力/应变、速度、加速度、温度等机械量构建“被测量—传感器—调理—采集”方案，通过传感器选型和电路案例比较适用条件。 |
| 1.知识 | 1.5 掌握数据采集系统中采样保持、A/D转换、量化、通道配置、同步、触发、接地与通信的基本知识，理解计算机测试、虚拟仪器、智能仪器和测试数据管理的基本架构。 | 使用数据采集框图、时序和数据文件案例讲解采集链，比较采样率、量程、分辨率、通道同步和数据格式对结果的影响。 |
| 1.知识 | 1.6 理解智能传感器、特征选择、多传感信息融合、PCA降维和基础分类判别的基本思想，掌握智能测试系统从数据质量控制到状态识别、结果评价和人工复核的基本流程。 | 通过装备多源状态数据案例，对比单传感与融合结果，使用PCA、k近邻/支持向量机等方法演示状态识别并分析误报、漏报和适用边界。 |
| 2.能力 | 2.1 能够围绕工程对象确定测量目标、指标、测点、传感器、采样和安全条件，绘制测试链并建立基本误差/不确定度预算。 | 采用“需求—指标—测试链—误差源—验证”模板完成方案设计，通过量程、带宽和环境条件检查方案可行性。 |
| 2.能力 | 2.2 能够使用Python读取和整理测试数据，完成去趋势、时域统计、相关分析、FFT、频谱估计和基本滤波，识别混叠、泄漏、噪声和异常点。 | 通过Notebook或脚本完成多组采样与信号处理对照实验，要求保留参数、图表和对结果影响的解释。 |
| 2.能力 | 2.3 能够完成传感器/测试系统的静态标定或动态响应实验，计算灵敏度、线性度、重复性、时间常数或阻尼等参数，并评价测量结果。 | 使用标定数据拟合、残差分析和响应曲线识别系统参数，按复测和不确定度要求判断结果是否满足指标。 |
| 2.能力 | 2.4 能够根据被测量和环境选择传感器，设计基本电桥、放大、滤波、隔离和抗干扰方案，规范完成接线、零点、量程和安全检查。 | 通过传感器选型表、调理电路和故障注入任务，验证极性、量程、接地、屏蔽和滤波设置，并形成操作检查单。 |
| 2.能力 | 2.5 能够使用现有采集设备或等价平台建立多通道计算机测试流程，完成通道配置、同步/触发、数据记录、元数据标注和可复现的数据导出。 | 实验中要求保存设备/通道、采样率、量程、标定系数、时间戳、文件版本和处理脚本，使用回放数据复核结果。 |
| 2.能力 | 2.6 能够从多传感测试数据构造特征，进行标准化、PCA降维和基础状态分类，使用准确率、召回率和混淆矩阵评价结果，并联系装备机理提出复核与改进建议。 | 以轴承/主轴、机器人关节或制造过程状态数据完成小型智能测试任务，比较模型并对错分样本、数据偏差和适用边界进行说明。 |
| 3.素质 | 3.1 形成量值溯源、数据真实和不确定度意识，理解测试结论必须建立在可校准、可复测和可追溯的证据基础上。 | 在测试方案和报告中强制记录仪器、量程、标定、原始数据和不确定度来源，讨论删改数据或忽略误差对工程决策的影响。 |
| 3.素质 | 3.2 形成尊重信号处理条件和参数透明的科学态度，避免通过不恰当滤波、截取、坐标轴或图表选择夸大测试结论。 | 通过混叠、泄漏、过度滤波和误导图表示例开展反例分析，要求图表、参数和数据处理步骤完整公开。 |
| 3.素质 | 3.3 形成规范标定、变量控制和对比验证意识，理解传感器与系统特性会限制可观测信息和结论范围。 | 实验采用空载/加载、稳态/动态和重复试验对照，要求说明控制变量、复测条件和模型假设。 |
| 3.素质 | 3.4 形成测试安全、接线规范和抗干扰意识，理解错误量程、接地、屏蔽、安装和采样设置可能导致设备损坏或错误决策。 | 实验前执行安全与通道检查清单，结合超量程、接地环路和传感器安装不当案例分析风险。 |
| 3.素质 | 3.5 形成系统集成、技术文档和团队协作意识，能够使用测试链、通道表、配置文件、代码、图表和报告清晰表达测试过程。 | 实验采用角色分工、通道/接口评审和数据交接，使用版本记录与统一命名确保多人测试结果可合并、可复核。 |
| 3.素质 | 3.6 形成对智能算法结果保持独立判断和持续学习的意识，能够识别样本偏差、过拟合、误报漏报和模型适用边界。 | 通过错分样本和跨工况验证，要求将算法结论与信号特征、传感器状态、装备机理和人工复核相结合。 |

三、理论教学环节及基本要求

| 单元标题 | 教学内容 | 学时 | 课程要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一单元 智能测试基础、误差与不确定度 | 智能测试技术的任务与发展；测试系统组成；测量方法与单位；量值传递和溯源；真值、误差与误差传播；精度、灵敏度、分辨力、线性度、重复性与迟滞；不确定度基本概念；测试方案与测点设计 | 4 | 思政融入点：结合高端装备质量事故和计量溯源案例，强调测试数据必须真实、可校准、可复测，培养对工程判断和公共安全负责的意识。 预期学习成果：知识层面：理解测试链、误差、不确定度和静态指标。 能力层面：能够提出测试需求并建立基本误差预算。 素养层面：形成量值溯源、数据诚信和证据意识。 教学方式：讲授、误差案例、测试链设计、计算与讨论 | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| 第二单元 工程信号、采样与时频分析 | 信号分类与描述；均值、方差、均方根、峰值和峭度；卷积与相关；傅里叶级数/变换；幅值谱、相位谱和功率谱；采样、量化与混叠；窗函数与频谱泄漏；数字滤波和去趋势；Python时频分析示例 | 8 | 思政融入点：通过过度滤波、选择性截取和误导性图表案例，强调处理参数公开和忠实呈现原始数据，防止“为了好看改变结论”。 预期学习成果：知识层面：掌握采样、时域统计、相关、频谱和滤波原理。 能力层面：能够识别混叠、泄漏和噪声并完成基本Python分析。 素养层面：形成参数透明和结果可重复意识。 教学方式：讲授、信号仿真、Python演示、频谱对比、反例分析 | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 第三单元 测试系统静动态特性与标定 | 测试系统数学模型；线性时不变系统；传递函数和频率响应；静态标定；一阶系统时间常数；二阶系统固有频率和阻尼；阶跃/正弦响应；动态误差；负载效应；系统串联；标定、补偿和参数识别 | 6 | 思政融入点：通过未经标定直接使用和忽视动态范围的反例，强调规范、复测与变量控制对测试结论可信度的重要性。 预期学习成果：知识层面：掌握测试系统静动态特性及标定方法。 能力层面：能够由标定/响应数据识别主要参数并评价动态误差。 素养层面：形成规范标定、变量控制和对比验证习惯。 教学方式：讲授、模型推导、响应曲线、参数拟合、标定案例 | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 第四单元 传感器、信号调理与典型机械量测量 | 传感器选型原则；电阻应变式、电感式、电容式、压电式、磁电式、霍尔/光电式和温度传感器；位移、力/应变、转速、振动、温度测量；电桥；电荷/仪表放大；滤波、隔离、线性化；接地、屏蔽和抗干扰；安装与负载影响 | 10 | 思政融入点：结合超量程、错误接地、传感器安装松动和安全事故案例，强化规范接线、风险识别和“先检查后通电”的职业责任。 预期学习成果：知识层面：掌握常用传感器、调理和典型机械量测量原理。 能力层面：能够完成选型、接线、量程、调理和抗干扰方案。 素养层面：形成测试安全、规范操作和系统误差意识。 教学方式：讲授、传感器实物/结构图、选型任务、电路案例、故障分析 | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| 第五单元 数据采集、计算机测试与智能仪器 | 采样保持与A/D转换；分辨率与量化误差；多通道、同步、触发和缓存；采集卡/控制器接口；数据文件与元数据；虚拟仪器；智能仪器输入输出通道、通信、自校准与自诊断；测试系统软件架构；数据质量与版本管理 | 6 | 思政融入点：通过数据文件缺少单位、时间戳和配置导致无法复现实验的案例，培养接口契约、规范文档、团队协作和数据可追溯意识。 预期学习成果：知识层面：掌握数据采集和计算机测试系统组成。 能力层面：能够配置多通道采集并保存完整元数据。 素养层面：形成接口化、文档化和协同测试意识。 教学方式：讲授、采集框图、通道表、配置案例、数据回放与评审 | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 第六单元 智能感知、多源融合与状态识别 | 智能传感器与边缘处理；特征工程；缺失、异常与标准化；特征选择；PCA降维；分类与判别基本概念；k近邻、支持向量机等基础方法；多传感器信息融合层次；训练/测试与交叉验证；混淆矩阵；状态识别、误报漏报、人工复核与智能测试发展 | 6 | 思政融入点：通过样本偏差、数据泄漏和自动诊断误报漏报案例，强调模型输出不是事实结论，测试人员必须说明证据、边界和复核责任。 预期学习成果：知识层面：理解智能传感、融合、PCA和基础状态识别。 能力层面：能够构造特征、降维、分类并评价结果。 素养层面：形成模型边界、错分分析和持续学习意识。 教学方式：讲授、数据案例、Python演示、模型比较、错分与边界讨论 | 目标 1.6，2.6，3.6 |

理论总学时：40 学时。

四、实验教学环节及基本要求

| 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 传感器静态标定与测量不确定度 | 使用力/应变、位移或温度传感器及等价平台完成零点、量程和多点重复标定；建立输入输出关系；计算灵敏度、线性度、重复性和残差；估计主要不确定度分量并形成校准曲线 | 2 | 任务类型：验证+设计型；测试前完成量程、接线、加载与安全检查，原始数据不得覆盖。 思政融入点：以标定证据和不确定度说明替代“凭感觉认为准确”，培养量值溯源、规范操作和数据诚信。 预期学习成果：知识层面：理解静态指标、标定与不确定度。 能力层面：能够完成多点重复标定、拟合和结果评价。 素养层面：形成原始记录、复测和安全检查习惯。 教学方式：实验讲解、分组操作、Python拟合、结果复核 | 目标 1.1，1.3，1.4，2.1，2.3，2.4，3.1，3.3，3.4 |
| 实验二 测试系统动态响应与信号调理 | 使用一阶/二阶等价测试环节或给定响应数据，获取阶跃/正弦响应；识别时间常数、固有频率或阻尼；比较滤波前后信号；验证传感器安装、放大、量程、接地或屏蔽设置对结果的影响 | 2 | 任务类型：验证型；设置参数或接线故障，按“复现—定位—修正—复测”闭环完成。 思政融入点：通过错误接地和不当滤波导致的错误结论，强化规范调试、变量控制和对测试结果负责的意识。 预期学习成果：知识层面：理解动态特性和信号调理作用。 能力层面：能够识别动态参数和常见干扰来源。 素养层面：形成故障闭环、复测和记录意识。 教学方式：分组实验、响应曲线、故障注入、对照复测 | 目标 1.3，1.4，2.3，2.4，3.3，3.4 |
| 实验三 振动信号采集、采样与FFT分析 | 采集或调用轴承/主轴/结构振动数据；设置采样率和采样长度；完成去趋势、窗函数、时域统计、FFT/功率谱与基本滤波；比较不同采样与窗函数设置，识别混叠、泄漏和主要频率成分 | 2 | 任务类型：综合验证型；采集配置、单位、时间戳、标定系数和代码必须随数据一起保存。 思政融入点：要求如实展示原始波形和处理参数，禁止只保留有利片段或通过滤波掩盖异常。 预期学习成果：知识层面：理解采样、时域/频域分析和数据采集。 能力层面：能够用Python完成振动信号处理并解释频谱。 素养层面：形成参数透明、元数据完整和结果可复现意识。 教学方式：采集/数据回放、Python分析、参数对比、报告讲评 | 目标 1.2，1.5，2.2，2.5，3.2，3.5 |
| 实验四 多传感数据融合与异常状态识别 | 多源数据清洗、统计/频域特征、标准化与PCA；使用k近邻完成正常/异常识别，并分析混淆矩阵、错分样本和人工复核条件 | 2 | 任务类型：设计型；重点评价完整的数据—特征—模型—评价链，不以单次最高准确率作为唯一结论。 思政融入点：通过样本偏差、错分和误报漏报讨论智能测试责任，强调算法结论必须与传感状态、装备机理和人工复核结合。 预期学习成果：知识层面：理解特征、PCA、分类和融合。 能力层面：能够完成小型状态识别并评价错分。 素养层面：形成模型边界、诚实评价和人工复核意识。 教学方式：Python数据实验、模型对比、错分分析、小组汇报 | 目标 1.6，2.6，3.6 |

实验总学时：8 学时。

五、课程评价

（一）考核内容、考核方式与课程目标对应关系

本课程采用考试。最终成绩100%=平时成绩20%＋课程作业20%＋期末考核60%。平时成绩重点评价课堂参与、学习过程、规范记录、实验安全和学术诚信；课程作业承接原有课程作业与实验学习证据，综合评价测试方案、信号处理、传感器与数据采集设计、实验操作、标定采集、Python处理、原始数据与可复现记录以及智能状态识别；期末考核沿用原大纲考试性质，采用期末考试，重点考查测试基础、工程信号、系统特性、传感器与调理、数据采集和智能测试方法。下表各考核列百分比为该项考核内部的教学单元分配，各列分别合计100%。

| 考核内容 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 平时成绩（20%） | 课程作业（20%） | 期末考核（60%） | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一单元 测试基础与不确定度 | 5 | 4 | 1 | 10% | 18% | 10% | 目标 1.1，2.1，3.1 |
| 第二单元 工程信号与时频分析 | 10 | 8 | 2 | 20% | 23% | 20% | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 第三单元 测试系统与标定 | 7 | 6 | 1 | 15% | 15% | 15% | 目标 1.3，2.3，3.3 |
| 第四单元 传感器与信号调理 | 12 | 10 | 2 | 25% | 22% | 25% | 目标 1.4，2.4，3.4 |
| 第五单元 数据采集与智能仪器 | 7 | 6 | 1 | 15% | 10% | 15% | 目标 1.5，2.5，3.5 |
| 第六单元 智能感知与状态识别 | 7 | 6 | 1 | 15% | 12% | 15% | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 48 | 40 | 8 | 100% | 100% | 100% | 全部课程目标 |

（二）考核方式与评分标准

1.考核方式

考试。

2.评分说明

各项按百分制评分。总评成绩=平时成绩×20%＋课程作业×20%＋期末考核×60%。平时成绩评价考勤与实验安全规范、课堂学习与测试方案分析、随堂练习和工程记录；课程作业将原课程作业与实验成绩合并为一个总评项目，原有4个实验项目仍按教学计划实施，其方案设计、安全检查、仪器连接与配置、标定与采集、Python处理与图表、结果解释与复核、报告数据和可复现性均作为课程作业的学习证据；期末考核形式为期末考试，内部考点结构保持原有课程核心知识与能力覆盖，不另设独立实验成绩项。

3.评分标准分项说明

（1）平时成绩评分标准

| 评分指标 | 指标权重 | 90–100（优） | 80–89（良） | 70–79（中） | 60–69（及格） | 0–59（不及格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考勤与实验安全规范 | 30% | 出勤完整，严格遵守课堂、仪器、接线、数据和实验安全规范 | 出勤良好，偶有轻微迟到或规范疏漏 | 出勤基本正常，能遵守主要规范 | 达到最低出勤要求，经提醒能遵守规范 | 缺勤较多或多次违反仪器、接线、数据或安全规范 |
| 课堂学习与测试方案分析 | 30% | 主动参与测试链、信号、传感器和误差分析，能清晰说明依据 | 能够参与主要活动并回答问题 | 基本参与课堂任务，能完成主要要求 | 经提醒可参与并完成基础要求 | 长期不参与或无法完成基本分析任务 |
| 随堂练习与工程记录 | 40% | 练习及时正确，参数、单位、图表、原始数据和判断依据记录完整可复核 | 练习基本正确，记录较完整，少量问题可自主修正 | 完成主要练习，有基本记录和验证 | 在指导下达到最低完成与记录要求 | 大量缺交、无原始数据或提交结果无法解释 |
| 合计 | 100% |  |  |  |  |  |

（2）课程作业评分标准

| 考核内容 | 成绩占比 | 考核目标与评分要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试方案、误差与不确定度分析 | 15% | 针对给定机械量建立测试链，说明量程、精度、带宽、测点、误差源和不确定度；结合标定或实验数据完成方案比较与结果评价。 | 目标 1.1，1.3，2.1，2.3，3.1，3.3 |
| 信号采样、时频处理与Python分析 | 20% | 完成采样、去趋势、时域统计、相关、FFT/功率谱和滤波分析，保留处理参数、代码和图表，并识别混叠、泄漏、噪声和不当处理。 | 目标 1.2，2.2，3.2 |
| 传感器、调理与数据采集方案 | 20% | 为位移、力/应变、振动或温度测量选择传感器，完成接线、通道、零点、量程、采样、触发、调理、抗干扰和元数据方案。 | 目标 1.4，1.5，2.4，2.5，3.4，3.5 |
| 实验方案、安全与规范操作 | 15% | 原有实验任务按计划实施；能够完成量程、接线、加载、触发和风险检查，规范使用仪器与采集平台，并对参数或接线故障按“复现—定位—修正—复测”闭环处理。 | 目标 2.3，2.4，2.5，3.3，3.4，3.5 |
| 标定、采集、原始数据与可复现记录 | 15% | 标定和采集过程完整，原始数据、单位、时间戳、标定系数、配置、代码、版本和报告附件齐全，能够依据不确定度、系统特性和复测结果解释结论。 | 目标 1.1，1.3，1.5，2.3，2.5，3.1，3.3，3.5 |
| 智能测试、状态识别与结果复核 | 15% | 构造多源特征，完成标准化、PCA和基础分类，使用准确率、召回率和混淆矩阵评价结果，分析错分、样本偏差、模型边界和人工复核条件。 | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 100% |  |  |

（3）期末考核评分标准

期末考核形式为期末考试。

| 考核内容 | 成绩占比 | 考点与要求 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试基础、误差与不确定度 | 10% | 掌握测试链、测量方法、误差、误差传播、不确定度和静态性能指标，能够完成基本计算和方案判断。 | 目标 1.1，2.1 |
| 工程信号、采样与时频分析 | 20% | 掌握信号分类、统计量、相关、傅里叶变换、采样、混叠、泄漏和滤波，能够分析波形与频谱。 | 目标 1.2，2.2 |
| 测试系统静动态特性与标定 | 15% | 掌握传递函数、频率响应、一阶/二阶系统、动态误差和标定，能够由响应曲线分析参数。 | 目标 1.3，2.3 |
| 传感器、调理与机械量测量 | 25% | 掌握常用传感器、测量电路、信号调理、抗干扰及位移、力、振动和温度测试方案。 | 目标 1.4，2.4 |
| 数据采集、计算机测试与智能仪器 | 15% | 掌握采样保持、A/D、量化、多通道同步、触发、通信、虚拟仪器和测试数据管理。 | 目标 1.5，2.5 |
| 智能感知、融合与状态识别 | 15% | 理解特征、PCA、分类、信息融合和评价指标，能够分析智能测试流程、错分和模型边界。 | 目标 1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 100% |  |  |

六、参考书目及学习资料

（一）选用教材

祝海林. 机械工程测试技术（第3版）[M]. 北京：机械工业出版社，2024. ISBN 9787111758211

（二）学习资料

[1] 程丽平, 刘瑞国, 袁照平. 传感与检测技术（第3版）[M]. 北京：机械工业出版社，2024. ISBN 9787111759270。

[2] 王伟. 智能检测技术[M]. 北京：机械工业出版社，2022. ISBN 9787111698470。

[3] 张键, 汤赫男. 机械故障诊断技术（第3版）[M]. 北京：机械工业出版社，2024. ISBN 9787111756989。

[4] 宋凯. 智能仪器设计基础（第2版）[M]. 北京：机械工业出版社，2021. ISBN 9787111683865。

[5] 徐春广. 智能超声无损检测技术[M]. 北京：机械工业出版社，2025. ISBN 9787111774747。

制定人：　　　　　　　　审定人：　　　　　　　　批准人：

2026年9月