《机械测试技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 课程名称（中英文） | 机械测试技术 Mechanical Measurement Technology |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程代码 | 25JD21406 |  | 课程类别 |  | 专业类 |  |  |
| 课程性质 | 必修课 |  | 授课语言 |  | 中文 |  |  |
| 授课学期 | 5 |  | 学分 |  |  | 2.5 |  |
| 课程学时及分配 | 总学时 | 理论 | 实践 | 实验 |  | 上机 | 项目式 |
|  | 40 | 32 | 0 | 8 |  | 0 | 0 |
| 适用专业 | 机械工程，车辆工程，机械工程（专升本），车辆工程（专升本） |  |  |  |  |  |  |
| 授课学院 | 机械与动力工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 大学物理Ⅰ(A)、大学物理Ⅱ(A)、电工电子技术(A) |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 机械故障诊断及维护 |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 课程基本定位 机械测试技术的基本任务是研究如何获取、分析和处理工程中有用的信息，学习本课程的目的在于培养学生能正确的确定测试方案，合理的选用测试装置，并初步掌握静、动态测量和工程试验所需的基本知识和技能，为进一步学习、进行科学研究和处理机械工程技术问题打下基础。课程教学内容方面侧重于测试技术基本知识、基本理论和基本方法，着重培养学生运用所学知识解决实际测量问题的实践能力。 核心学习结果 通过本课程的学习，掌握非电量电测法的基本原理和测试技术；常用的传感器、中间变换电路及记录仪器的工作原理及其静、动态特性的评价方法；测试信号的分析、处理方法；培养学生能够根据测试目的选用合适的仪器组建测试系统及装置，使学生初步掌握进行动态测试所需的基本知识和技能；掌握位移、振动、温度、力、压力、噪声等常见物理量的测量和应用方法；并能了解新时期测试技术的更新内容及发展动向，为进一步研究和处理机械工程技术问题打好基础。 主要教学方法 理论课堂采用讲授法讲解核心原理与方法，结合工程案例分析测试技术的实际应用；重难点内容通过分组研讨、互动提问深化理解；布置课上随堂练习和课后综合习题巩固知识。实验环节设置传感器实验，配合仪器实操、数据处理训练，强化理论与实践的结合。 |  |  |  |  |  |  |
| 大纲更新时间 | 2025年9月 |  |  |  |  |  |  |

二、课程目标

| 课程总目标 | 课程子目标（参考学校定位、培养目标、毕业要求） | 达成方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.知识 | 1.1了解机械测试技术的知识体系、学科地位及与后续专业课程的关联，掌握课程学习要求和成绩评定规则，明确本课程在机械工程实践中的核心作用，为系统学习测试知识奠定认知基础。 | 用知识框架图展示测试技术核心模块逻辑关系，梳理与后续专业课程的衔接点；详细解读课程学习要求、考核规则和课堂规范，强化学习规划意识。 |
|  | 1.2掌握机械测试的基本概念，包括测试、测量、误差、精度、灵敏度等；理解测量误差的分类、来源及减小方法，掌握误差的基本计算和数据处理方法；熟悉有效数字的取舍规则和测量结果的规范表达。 | 系统讲授基本概念，结合生活与工程测量实例辨析误差类型；通过典型例题训练误差计算、数据处理和测量结果表达能力，确保学生掌握核心基础知识点。 |
|  | 1.3掌握信号的基本分类与描述方法，包括时域与频域描述；理解周期信号、非周期信号、随机信号的特征；掌握傅里叶变换的基本原理及在信号分析中的应用；熟悉信号的滤波、放大等预处理方法。 | 通过数学推导与图形结合讲解信号描述方法，利用仿真案例展示傅里叶变换的频域分析效果；结合工程测试信号实例，讲解信号预处理的必要性和常用方法，建立信号分析的核心知识体系。 |
|  | 1.4熟悉常用传感器的工作原理、结构特点和性能指标，包括电阻式、电容式、电感式、压电式、光电式、霍尔式传感器等；掌握传感器的选型原则和标定方法；理解传感器的信号调理电路基本原理。 | 按传感器工作原理分类讲授，结合实物模型和动画演示内部结构；通过工程案例分析传感器选型的影响因素，设置传感器标定专项训练；讲解典型信号调理电路的组成和工作过程，建立传感器与测试系统的关联认知。 |
|  | 1.5掌握机械工程中典型力学量与运动学量的测试方法，包括力、扭矩、压力、位移、速度、加速度等；熟悉相应的测试仪器与测试系统组成；能根据测试要求设计简单的力学量、运动学量测试方案。 | 系统讲解测试系统的组成模块和性能指标定义，通过数学模型推导静态与动态特性分析方法；结合工程测试系统实例，进行性能指标计算和评估训练，建立测试系统整体认知。 |
|  | 1.6熟悉测试系统的基本组成和性能指标，包括灵敏度、线性度、重复性、精度等；掌握测试系统的静态与动态特性分析方法；理解测试系统的校准与标定方法，能对简单测试系统进行性能评估。 | 系统讲解测试系统的组成模块和性能指标定义，通过数学模型推导静态与动态特性分析方法；结合工程测试系统实例，进行性能指标计算和评估训练，建立测试系统整体认知。 |

| 课程 总目标 | 课程子目标（参考学校定位、培养目标、毕业要求） | 达成方法 |
| --- | --- | --- |
| 2.能力 | 2.1能够初步运用机械测试技术的知识框架，在后续专业课程学习和工程实践中，主动识别并关联相关的测试原理与方法的适用场景；能根据课程要求自主规划学习路径，制定有效的学习计划。 | 展示以 “信号 - 传感器 - 测试方法 - 数据处理” 为主线的知识框架图，点明各知识点与后续专业课程的具体联系；组织小组研讨，给定简单工程测试问题（如机械零件振动测试），引导学生识别涉及的测试知识点，训练知识迁移能力；指导学生制定个性化学习计划，并进行分享与优化。 |
|  | 2.2能够准确区分测量误差的类型，熟练进行误差计算、数据处理和测量结果的规范表达；能根据测量要求采取合理的误差减小措施，提升测量结果的准确性。 | 设计分层练习，从简单单次测量到复杂多次测量，训练学生误差分析和数据处理能力；设置工程测量误差分析案例研讨，引导学生提出合理的误差减小方案，培养实际问题解决能力。 |
|  | 2.3能够对工程测试中的典型信号进行时域与频域分析，熟练运用傅里叶变换进行信号处理；能根据信号特征选择合适的预处理方法，完成信号的滤波、放大等操作，提取有效信号特征。 | 通过信号分析仿真实验，训练学生傅里叶变换的应用能力；设置实际测试信号处理实训，让学生自主选择预处理方法，完成信号分析和特征提取，培养信号处理的实操能力。 |
|  | 2.4能够根据工程测试要求，合理选择传感器类型，明确传感器的性能指标要求；能独立完成常用传感器的标定实验，正确处理标定数据；能分析传感器使用过程中的常见问题并提出解决方法。 | 设置传感器选型案例分析实训，训练学生选型思路；组织传感器标定实验，让学生独立完成操作、数据采集和处理；通过故障模拟案例，培养学生传感器故障分析与解决能力。 |
|  | 2.5能够熟练操作常用几何量、力学量测量仪器，独立完成机械零件典型参数的测试任务；能准确记录测试数据，规范绘制测试记录图表；能根据测试标准判断测试结果是否合格。 | 通过仪器实操实训，从基础仪器到精密仪器逐步训练学生操作能力；设置机械零件综合检测任务，要求学生独立完成测试、数据记录和结果判断，培养规范的实操和数据处理能力。 |
|  | 2.6能够根据工程实际的测试需求，设计简单的机械量测试方案，明确测试系统的组成、测试步骤和精度要求；能独立搭建简单的测试系统，完成数据采集、分析和处理，并撰写规范的测试报告。 | 设置设计性实验任务，给定测试要求，让学生自主设计测试方案；组织小组协作完成测试系统搭建、数据采集和分析，训练学生方案设计、团队协作和报告撰写能力，培养工程实践综合能力。 |

| 课程 总目标 | 课程子目标（参考学校定位、培养目标、毕业要求） | 达成方法 |
| --- | --- | --- |
| 3.素质 | 3.1树立严谨求实的科学实验态度和工程测试精度意识，认识到精准测试是机械工程设计、制造、检测的基础，培养一丝不苟、精益求精的职业精神；建立系统思维观，理解测试技术对解决复杂工程问题的重要性，激发后续深入学习的兴趣。 | 剖析工程事故与测试误差、测试失误的关联，树立精准测试的责任意识；阐述测试技术在我国高端装备制造、智能制造等领域的核心作用，激发民族自豪感和学习使命感，引导学生建立系统的知识观。 |
|  | 3.2培养严谨、细致的实验操作作风，深刻理解 “失之毫厘，谬以千里” 在机械测试中的含义，树立工程测试中的责任意识；初步建立将实际工程测试需求抽象为测试模型的思维能力。 | 穿插因测试操作不规范、数据处理粗心导致的工程问题案例，对比正确与错误的测试过程和结果；引导学生将实际工程测试需求（如机床振动测试）抽象为测试模型，训练化繁为简的建模思维。 |
|  | 3.3培养从实际测试需求到测试方案设计、再到数据采集与分析的逻辑思维能力；深刻体会数学工具、仪器设备在解决工程测试问题中的作用，提升运用专业知识描述和解决实际测试问题的素养。 | 通过演示同一测试需求的不同设计方案导致的测试效果差异，展现逻辑设计的重要性；布置工程测试应用题，要求从需求分析到方案设计、数据处理完整训练，培养严谨的工程思维和问题解决素养。 |
|  | 3.4建立 “精度 - 效率” 双重控制的工程测试理念，深刻理解保证测试结果精准与测试过程高效的重要性，培养严谨的工程责任感；树立科学的仪器设备观，理解仪器性能是测试精度的根本保障，培养依据客观数据而非主观臆断进行测试判断的科学精神。 | 引入正反两方面工程测试案例（如过度追求精度导致效率低下、片面追求效率导致测试失误），引导学生讨论精度与效率的平衡；通过展示不同精度仪器的测试结果差异，强调仪器性能和客观数据的重要性，杜绝 “想当然” 的测试判断。 |
|  | 3.5深化对测试系统整体设计的认知，树立 “传感器 - 信号调理 - 数据采集 - 分析处理” 一体化的测试思维；通过实验教学，培养严谨求实、动手操作的实践精神，加深对测试原理与实际应用之间联系的认识，强化基于实验数据进行科学分析的实证意识。 | 通过测试系统搭建实训，让学生理解各模块之间的关联和影响；在实验教学中，要求学生预习理论并预测实验结果，严格规范操作流程，精准记录数据，对比理论与实验结果，培养实证意识和理论联系实际的素养。 |
|  | 3.6系统建立 “需求分析 - 方案设计 - 系统搭建 - 数据采集 - 分析处理 - 结果评价” 的完整工程测试问题解决框架，培养全面、辩证的工程思维；通过测试方案设计和实验操作，培养精准、细致的工程操作习惯和数据处理能力；培养创新思维，能根据实际需求对现有测试方法进行优化改进，提升综合工程素养。 | 始终以完整的测试流程为主线组织教学内容，通过机械量综合测试设计大作业，让学生完整经历从需求分析到结果评价的全过程；在实验教学中，强化数据采集、分析和处理的规范性，通过小组讨论优化测试方案，激发创新思维，培养综合工程素养。 |

三、理论教学环节及基本要求

| 单元标题 | 教学内容 | 学时 | 课程要求 |  | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绪论 | 测量与测试概念，测试系统构成，介绍应用领域，展望传感器及系统智能化、网络化发展趋势。 | 2 | 思政融入点 | 在教学中介绍航空航天、天宫空间站、高铁运行监控中测试技术的应用，以及微纳传感、无线传感等前沿技术。让学生了解我国在这些领域的技术突破与成就，激发学生的民族自豪感和爱国情怀，同时引导学生关注行业发展，培养创新意识。 | 目标1.1，2.1，3.1 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：了解机械测试技术的知识体系、学科地位及与后续专业课程的关联，掌握课程学习要求和成绩评定规则，明确本课程在机械工程实践中的核心作用，为系统学习测试知识奠定认知基础。 能力层面：能够初步运用机械测试技术的知识框架，在后续专业课程学习和工程实践中，主动识别并关联相关的测试原理与方法的适用场景；能根据课程要求自主规划学习路径，制定有效的学习计划。 素养层面：树立严谨求实的科学实验态度和工程测试精度意识，认识到精准测试是机械工程设计、制造、检测的基础，培养一丝不苟、精益求精的职业精神；建立系统思维观，理解测试技术对解决复杂工程问题的重要性，激发后续深入学习的兴趣。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例 |  |
| 第一单元 测量误差与数据处理 | 测量误差的分类、来源；误差的基本计算方法；有效数字与测量结果表达；数据处理的基本方法；数学软件的使用。 | 4 | 思政融入点 | 通过介绍我国古代天文测量、工程测量的智慧（如祖冲之圆周率测量、赵州桥尺寸测量），弘扬中华优秀传统文化；结合工程测试中因误差控制不当导致的质量问题案例，培养学生严谨细致、精益求精的工匠精神和责任担当。 | 目标1.2，2.2，3.2 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握机械测试的基本概念，包括测试、测量、误差、精度、灵敏度等；理解测量误差的分类、来源及减小方法，掌握误差的基本计算和数据处理方法；熟悉有效数字的取舍规则和测量结果的规范表达。 能力层面：能够准确区分测量误差的类型，熟练进行误差计算、数据处理和测量结果的规范表达；能根据测量要求采取合理的误差减小措施，提升测量结果的准确性。 素养层面：培养严谨、细致的实验操作作风，深刻理解 “失之毫厘，谬以千里” 在机械测试中的含义，树立工程测试中的责任意识；初步建立将实际工程测试需求抽象为测试模型的思维能力。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
| 第二单元 信号及其描述 | 2.1信号分类的基本知识；时域描述与频域描述。 | 4 | 思政融入点 | 鼓励学生参与教师的科研项目，如公益性科研工作。在项目实践中，学生不仅能提升专业能力，还能了解社会需求，培养为人民服务、为国家建设服务的思想观，以及团结协作的精神，体会科研工作中的责任与担当。 | 目标1.3，2.3，3.3 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握信号的基本分类与描述方法，包括时域与频域描述；理解周期信号、非周期信号、随机信号的特征。 能力层面：能够对工程测试中的典型信号进行时域与频域分析，熟练运用傅里叶变换进行信号处理，并能有效运用数学软件。 素养层面：培养从实际测试需求到测试方案设计、再到数据采集与分析的逻辑思维能力。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、练习、研讨、互动 |  |
|  | 2.2周期信号与傅氏级数；周期信号的离散频谱（傅立叶级数的三角函数展开式和典型周期信号的频谱）；非周期信号的强度表达。 | 4 | 思政融入点 | 强调傅里叶变换等数学工具在工程测试中的应用，通过中国古代测试的成就，强调创新的重要性；通过信号分析在故障诊断中的应用案例，说明测试技术对设备安全运行的重要性，树立工程安全意识。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握傅里叶变换的基本原理及在信号分析中的应用；熟悉信号的滤波、放大等预处理方法。 能力层面：能根据信号特征选择合适的预处理方法，完成信号的滤波、放大等操作，提取有效信号特征。 素养层面：能根据信号特征选择合适的预处理方法，完成信号的滤波、放大等操作，提取有效信号特征。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
| 第三单元 常用传感器 | 3.1传感器的定义、组成、作用、分类、发展趋势及其主要技术要求；常用的传感器的变换原理及性能、应用特点和典型结构；电阻（应变片）传感器工作原理及典型应用。 | 4 | 思政融入点 | 在讲授传感器技术发展、信号调理等内容时，以华为等公司为例，说明我国中、高档传感器产品和芯片技术依赖进口，关键技术被国外垄断和禁运的现实。激励学生培养爱国情怀和科技创新精神，体会自力更生、艰苦奋斗的重要性，树立为打破技术垄断而努力学习的决心。 | 目标1.4，2.4，3.4 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：熟悉常用传感器的工作原理、结构特点和性能指标，包括电阻式、电容式、电感式、压电式、光电式、霍尔式传感器等。 能力层面：能够根据工程测试要求，合理选择传感器类型，明确传感器的性能指标要求。 素养层面：建立 “精度 - 效率” 双重控制的工程测试理念，深刻理解保证测试结果精准与测试过程高效的重要性，培养严谨的工程责任感。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
|  | 3.2电容传感器工作原理及典型应用；电感式传感器工作原理及典型应用；压电传感器工作原理及典型应用；磁电式传感器工作原理及典型应用；其他传感器工作原理及典型应用；传感器的选用原则及举例。 | 4 | 思政融入点 | 通过介绍我国传感器领域的技术突破和自主创新成果，增强科技自信和民族自豪感；强调传感器作为测试系统 “五官” 的重要性，培养学生重视核心部件、追求技术创新的职业精神；结合传感器标定的严谨性要求，培养一丝不苟的科学态度。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握传感器的选型原则和标定方法；理解传感器的信号调理电路基本原理。 能力层面：能独立完成常用传感器的标定实验，正确处理标定数据；能分析传感器使用过程中的常见问题并提出解决方法。 素养层面：树立科学的仪器设备观，理解仪器性能是测试精度的根本保障，培养依据客观数据而非主观臆断进行测试判断的科学精神。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
| 第四单元 常见机械参量测量 | 4.1温度测量；位移测量；力、应力和扭矩测量。 | 2 | 思政融入点 | 强调精密检测岗位对从业人员尺寸及几何公差理解与运用能力的高要求。通过展示精密配合零部件的检测报告分析过程，让学生认识到严谨、准确的职业精神在工程实践中的重要性，培养学生良好的职业习惯。 | 目标1.5，2.5，3.5 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握机械工程中典型力学量与运动学量的测试方法，包括力、扭矩、压力、位移、速度、加速度等。 能力层面：能够熟练操作常用几何量、力学量测量仪器，独立完成机械零件典型参数的测试任务。 素养层面：深化对测试系统整体设计的认知，树立 “传感器 - 信号调理 - 数据采集 - 分析处理” 一体化的测试思维。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
|  | 4.2速度和加速度测量；噪声的测量；流量的测量。 | 2 | 思政融入点 | 通过介绍我国航天、航空、高铁等领域中力学量、运动学量测试的关键技术，展现我国工程技术的发展成就，激发民族自豪感；结合工程测试方案设计的案例，培养学生的系统思维和工程设计能力。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：熟悉相应的测试仪器与测试系统组成；能根据测试要求设计简单的力学量、运动学量测试方案。 能力层面：能准确记录测试数据，规范绘制测试记录图表；能根据测试标准判断测试结果是否合格。 素养层面：能准确记录测试数据，规范绘制测试记录图表；能根据测试标准判断测试结果是否合格。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
| 第五单元 测试系统的特性 | 5.1测试系统特性概论；测试装置的基本要求及描述方法、线性系统及其主要性质；测试装置的静态特性。 | 3 | 思政融入点 | 实践中对精密量具的精心维护、对测试数据的反复核对。让学生近距离感受工匠精神内涵，对技艺的执着坚守、对品质的精益求精，激励学生在学习和未来工作中传承工匠精神。 | 目标1.6，2.6，3.6 |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：熟悉测试系统的基本组成和性能指标，包括灵敏度、线性度、重复性、精度等。 能力层面：能够根据工程实际的测试需求，设计简单的机械量测试方案，明确测试系统的组成、测试步骤和精度要求。 素养层面：系统建立 “需求分析 - 方案设计 - 系统搭建 - 数据采集 - 分析处理 - 结果评价” 的完整工程测试问题解决框架，培养全面、辩证的工程思维。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
|  | 5.2测试装置的动态特性的数学描述；一阶系统动态特性及对典型输入的响应；二阶系统动态特性及对典型输入的响应。 | 3 | 思政融入点 | 强调测试系统特性分析的严谨性和重要性，培养学生全面、系统分析问题的科学思维；通过测试系统校准在工程中的应用案例，说明 “无校准不测试” 的工程原则，培养学生实事求是的科学态度和责任意识。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握测试系统的静态与动态特性分析方法；理解测试系统的校准与标定方法，能对简单测试系统进行性能评估。 能力层面：能独立搭建简单的测试系统，完成数据采集、分析和处理，并撰写规范的测试报告。 素养层面：通过测试方案设计和实验操作，培养精准、细致的工程操作习惯和数据处理能力；培养创新思维，能根据实际需求对现有测试方法进行优化改进，提升综合工程素养。 |  |
|  |  |  | 教学方式 | 讲授、案例、练习、研讨、互动 |  |
| 理论总学时 |  | 32 |  |  |  |

四、实践（实验）教学环节及基本要求

| 实验项目 | 实验内容 | 学时 | 实验要求 |  | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一：金属箔式应变片－电桥的性能及应用实验 | 电阻应变式传感器的基本原理，电桥电路和差动放大器的连接。 | 2 | 实验类型 | 验证型 | 目标1.4，2.2，3.5 |
|  |  |  | 思政融入点 | 讲述古人如何凭借智慧发明这些工具用于计时、测量节气，让学生感受中华民族悠久灿烂的科技文明，激发民族自豪感，培养文化自信，领悟古人善于观察、勇于探索的精神。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握金属箔式应变片的工作原理、结构特点及应变效应的本质，理解电桥电路的组成、工作原理及平衡条件。明确应变片与电桥配合使用的核心逻辑，了解电桥的灵敏度、非线性误差等关键性能指标，知晓实验中温度补偿的原理与方法，初步掌握应变片电桥在工程测量中的典型应用场景，构建起应变测量的基础理论框架。 能力层面：能够正确识别、组装实验所需的应变片、电桥、信号源等仪器设备，熟练完成实验电路的连接与调试。学会运用实验仪器测量电桥性能参数，准确记录实验数据并进行整理、分析，能判断实验误差来源并提出简单的修正方法。具备运用所学原理解释实验现象的能力，初步掌握应变片电桥在实际测量中的操作技巧，提升动手操作与数据处理的实践能力。 素养层面：培养严谨细致的科学态度，注重实验操作的规范性与数据记录的真实性、准确性。在实验过程中主动思考、勇于探索，提升发现问题、分析问题和解决问题的科学探究素养。增强团队协作意识，能与组员分工配合完成实验任务，培养责任担当。树立理论联系实际的思维理念，体会实验研究对工程应用的支撑价值，激发对测控技术领域的学习兴趣与创新意识。 |  |
| 实验二：电阻式传感器的半桥性能实验 | 电阻应变式传感器的基本原理，半桥单臂电路和差动放大器的连接。 | 2 | 实验类型 | 验证型 | 目标1.4，2.2，3.5 |
|  |  |  | 思政融入点 | 结合实验渗透严谨求实的科学精神，引导学生敬畏实验规律、坚守学术诚信。通过探究半桥电路在工业测控中的应用，感悟其在智能制造、国防科技中的支撑作用，增强科技自信与专业认同感。培养精益求精的工匠精神，引导学生注重实验细节、追求精准，树立服务国家工程领域发展的责任意识与使命担当。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握电阻式传感器的工作原理及应变效应核心，理解半桥电路的组成、工作机制及平衡条件。明确半桥接法的特点、灵敏度优势及适用场景，知晓温度补偿的原理与半桥电路的配合应用，了解半桥性能的关键评价指标，初步掌握电阻式传感器半桥在工程测量中的基础应用，构建起电阻应变测量的理论体系。 能力层面：能够正确识别电阻式传感器、半桥模块等实验器材，熟练完成半桥电路的连接、调试与校准。学会运用实验仪器测量半桥性能参数，准确记录、整理实验数据并分析误差来源，提出合理修正方法。具备用所学原理解释实验现象的能力，提升电路操作、数据处理及问题排查的实践能力，初步掌握半桥电路的实操技巧。 素养层面：培养严谨细致的科学态度，恪守实验规范，注重数据记录的真实性与准确性。在实验中主动思考、勇于探索，提升科学探究与逻辑分析能力。增强团队协作意识，与组员分工配合完成实验任务，培养责任担当。树立理论联系实际的思维，体会实验对工程应用的支撑价值，激发测控技术领域的学习兴趣与创新意识。 |  |
| 实验三：K型热电偶的温度控制实验 | K型热电偶的基本原理和测量温度的方法。 | 2 | 实验类型 | 验证型 | 目标1.5，2.3，3.6 |
|  |  |  | 思政融入点 | 以我国在某一高端机械测试领域曾遭遇技术封锁，但科研人员自主研发打破垄断为例。如在高端电子显微镜测试技术方面，面对国外技术禁运，国内团队刻苦钻研实现国产化替代。教育学生在面对困难时保持坚韧不拔的意志，激发其创新热情与民族自强精神。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握K型热电偶的工作原理、结构特点及热电效应核心，理解热电偶测温的基本规律与温度补偿原理。明确K型热电偶的测温范围、精度特性及适用场景，知晓温度控制系统的组成及工作流程，了解热电偶与温控模块的配合应用，初步构建热电偶温度测量与控制的基础理论框架。 能力层面：能够正确识别K型热电偶、温控器、加热模块等实验器材，熟练完成实验电路的连接、参数设置与系统调试。学会运用仪器测量温度数据、观察温控效果，准确记录实验数据并分析温控误差来源，提出合理调整方案，提升实操操作、数据处理及温控系统故障排查的实践能力。 素养层面：培养严谨细致的科学态度，恪守高温实验操作规范，注重实验安全与数据记录的真实性、准确性。在实验中主动思考温控参数对实验结果的影响，勇于探索优化方案，提升科学探究与逻辑分析能力。增强责任意识与严谨作风，树立理论联系实际的思维，体会温控技术在工程领域的应用价值。 |  |
| 实验四：光纤传感器的位移特性实验 | 使用光纤传感器测量位移的方法 | 2 | 实验类型 | 验证型 | 目标1.5，2.3，3.6 |
|  |  |  | 思政融入点 | 结合实验渗透严谨求实的科学精神，引导学生敬畏实验规律、坚守学术诚信。通过探究光纤传感器在精密测量、智能制造中的应用，感悟其在高端装备领域的支撑作用，增强科技自信与专业认同感。培养精益求精的工匠精神，引导学生追求测量精准，树立服务国家科技发展的责任意识。 |  |
|  |  |  | 预期学习成果 | 知识层面：掌握光纤传感器的工作原理、结构组成及光的传输特性，理解光纤传感器测量位移的核心机制（如反射式、透射式）。明确光纤传感器的位移测量范围、灵敏度及精度特性，知晓实验装置各部件的作用，了解光纤传感器在位移检测领域的典型应用，构建光纤位移测量的基础理论框架。 能力层面：能够正确识别光纤传感器、位移平台、光源等实验器材，熟练完成实验装置的组装、光路调试与参数设置。学会运用仪器测量不同位移下的输出信号，准确记录、整理实验数据并分析特性曲线，排查光路偏移、接触不良等常见故障，提升实操、数据处理及问题解决的实践能力。 素养层面：培养严谨细致的科学态度，恪守光路实验操作规范，注重实验细节与数据记录的真实性、准确性。在实验中主动思考位移参数与输出信号的关联，勇于探索优化调试方案，提升科学探究与逻辑分析能力。增强责任意识与协作能力，树立理论联系实际的思维，体会光纤技术的应用价值。 |  |
| 实践总学时 |  |  | 8 |  |  |

五、课程评价

（一）考核内容、考核方式与课程目标对应关系

| 考核内容 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 考核方式及占比（100%） |  |  |  | 课程 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 考勤 （10%） | 课程作业 （10%） | 课程实验 （20%） | 期末考试 （60%） |  |
| 绪论 | 2 | 2 |  | 考勤不按考核内容区分占比，详见“考勤评分标准”。 | 5% | 0% | 5% | 目标1.1，2.1，3.1 |
| 第一单元 测量误差与数据处理 | 4 | 4 |  |  | 10% | 0% | 10% | 目标1.2，2.2，3.2 |
| 第二单元 信号及其描述 | 8 | 8 |  |  | 30% | 0% | 25% | 目标1.3，2.3，3.3 |
| 第三单元 常用传感器 | 12 | 8 | 4 |  | 30% | 50% | 25% | 目标1.4，2.4，3.4 |
| 第四单元 常见机械参量测量 | 8 | 4 | 4 |  | 10% | 50% | 15% | 目标1.5，2.5，3.5 |
| 第五单元 测试系统的特性 | 6 | 6 |  |  | 15% | 0% | 20% | 目标1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 40 | 32 | 8 | —— | 100% | 100% | 100% | —— |

（二）考核方式与评分标准

1.考核方式

考试。

2.评分说明

考核内容包含6部分：绪论、测量误差与数据处理、信号及其描述、常用传感器、常见机械参量测量、测试系统的特性。考核方式包括4种：考勤、课程作业、课程实验、期末考试，每一种都折合成百分制记录。最终成绩100%=考勤10%＋课程作业10%+课程实验20%+期末考试60%。

3.评分标准分项说明

（1）考勤评分标准

| 考核内容 | 成绩占比 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 考勤 | 100% | 百分制，起评分100分，旷课一次扣10分，迟到一次扣5分，早退一次扣5分。注：按照《沧州交通学院学生课堂管理规定》，旷课总学时达课程总学时1/3者，取消考试资格。 |
| 合计 | 100% |  |

（2）课程作业评分标准

| 考核内容 | 成绩占比 | 考核目标 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绪论 | 5% | 要求能准确阐述测试技术的定义、研究内容及测试系统组成，清晰说明其工程应用价值与发展趋势。作业需结合具体场景规范表述测试技术的应用要点，逻辑连贯、重点突出，无概念混淆。通过作业考核学生对基础理论的理解深度，以及文字组织、知识应用的基本能力，同时评价学生是否树立测试技术服务实际应用的理念，为后续作业完成奠定规范基础。 | 目标1.1，2.1，3.1 |
| 第一单元 测量误差与数据处理 | 10% | 要求能准确区分三类测量误差，熟练掌握误差计算、数据筛选与分析方法，作业中数据处理步骤规范、计算无误，能合理分析误差来源并提出减小措施。需正确表达测试结果，逻辑严谨、格式规范，无数据错误或方法误用。通过作业评价学生严谨的数据分析思维，以及运用所学方法解决实际数据处理问题的能力，确保学生掌握作业中数据处理的核心要点。 | 目标1.2，2.2，3.2 |
| 第二单元 信号及其描述 | 30% | 要求能准确界定信号概念、分类及特征参数，清晰阐述时域与频域描述的方法及关联，熟练运用傅里叶变换基本思想分析常见信号。作业中信号分析步骤规范，能准确识别信号特征，表述条理清晰、理论结合实例。通过作业评价学生对信号分析原理的理解深度，以及运用相关方法解决基础信号分析问题的能力。 | 目标1.3，2.3，3.3 |
| 第三单元 常用传感器 | 30% | 要求能准确阐述各类常用传感器的工作原理、性能指标及优缺点，熟练掌握传感器选型原则。作业需结合具体测量需求，合理选择传感器并规范说明选型依据，清晰解释传感器工作过程，逻辑连贯、无原理混淆。通过作业评价学生对传感器知识的应用能力，以及文字表述、逻辑分析能力，明确作业中传感器选型、原理阐述等核心要点。 | 目标1.4，2.4，3.4 |
| 第四单元 常见机械参量测量 | 10% | 要求能准确阐述各类机械参量的测量原理与核心方法，熟练掌握测量实验的基本流程。作业需规范描述测量操作步骤，准确整理分析测量数据，合理分析测量过程中的关键问题，格式规范、数据真实。通过作业评价学生对测量知识的应用能力，以及数据处理、逻辑表述能力。 | 目标1.5，2.5，3.5 |
| 第五单元 测试系统的特性 | 15% | 要求能准确阐述测试系统静、动态特性的指标、物理意义及评价方法，熟练掌握系统标定基本原理。作业需结合具体测试任务，规范评价测试系统性能，合理提出优化方案，逻辑严谨、分析到位。通过作业评价学生对测试系统特性的理解与应用能力，以及综合分析、方案设计能力。 | 目标1.6，2.6，3.6 |
| 合计 | 100% |  |  |

（3）课程实验评分标准

| 实验项目 | 成绩 占比 | 评分标准 |  | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一：金属箔式应变片－电桥的性能及应用实验 | 25% | 90-100 （优） | 预习充分，能熟练阐述金属箔式应变片的工作原理、电桥的组成及调零方法，明确实验核心目的与重难点。实验操作规范娴熟，可独立完成应电桥搭建与调试，精准控制加载量，及时、规范记录实验数据，无涂改、无遗漏。实验报告结构完整，数据处理准确，图表规范，能深入分析电桥性能与应变片特性的关联，清晰总结实验误差来源及改进方案，思考题解答全面透彻，具备较强的自主探究与创新意识，严格遵守实验室安全规范。 | 目标1.4，2.2，3.5 |
|  |  | 80-89 （良） | 预习到位，能基本阐述实验原理、电桥结构及操作要点，明确实验目的。实验操作规范，可独立完成电桥搭建，调试过程需少量提醒，能按要求控制加载量，实验数据记录完整、规范，无伪造情况。实验报告结构完整，数据处理基本准确，图表清晰，能分析电桥性能与应变片的关系，合理总结实验误差，思考题解答较为全面，符合要求。严格遵守实验室安全规则，爱护仪器设备，实验台面整洁，整体实验过程顺畅，无明显失误。 |  |
|  |  | 70-79 （中） | 预习基本充分，能简要说明实验原理与电桥操作流程，了解实验目的。实验操作基本规范，需在指导下完成电桥搭建与调试，加载过程偶有偏差，实验数据记录基本完整，存在少量不规范之处，但无伪造。实验报告结构基本完整，数据处理有少量误差，图表基本规范，能简单分析实验结果，初步总结实验误差，思考题解答基本正确，但不够深入。遵守实验室安全规范，无安全违规行为，仪器使用基本正确，实验整体能顺利完成。 |  |
|  |  | 60-69 （及格） | 有基本预习，能模糊说明实验核心原理与操作步骤，对实验目的理解不够清晰。实验操作不够熟练，需在教师指导下完成电桥搭建与调试，加载过程偏差较大，实验数据记录不够完整、规范，存在少量漏记情况。实验报告结构不够完整，缺少个别非核心模块，数据处理误差较大，图表不够规范，难以准确分析实验结果，误差总结简略，思考题解答存在部分错误。基本遵守实验室安全规范，无严重安全违规，仪器使用存在少量不当，经指导后可完成实验，达到基本实验要求。 |  |
|  |  | 0-59 （不及格） | 未进行有效预习，无法阐述实验原理、电桥结构及操作要点，不明确实验目的。实验操作不规范，无法独立完成电桥搭建与调试，加载过程严重偏差，实验数据记录混乱、大量漏记，甚至存在伪造情况。实验报告未按要求撰写，结构不完整、内容空洞，数据处理错误较多，无有效分析与总结，思考题未解答或解答全部错误。存在实验室安全违规行为，仪器使用不当，可能造成仪器损坏，经多次指导仍无法完成实验，未达到基本实验要求。 |  |
| 实验二：电阻式传感器的半桥性能实验 | 25% | 90-100 （优） | 预习充分，能熟练阐述电阻式传感器的工作原理、半桥电路的组成、工作特性及调试要点，明确实验核心目的与重难点。实验操作规范娴熟，可独立完成传感器安装、半桥电路搭建与精准调零，能合理控制加载工况，及时、规范记录实验数据，无涂改、无遗漏。实验报告结构完整，数据处理准确，图表规范，能深入分析半桥电路的灵敏度、线性度等性能指标，清晰总结实验误差来源及改进方案，思考题解答全面透彻，具备较强的自主探究与创新意识，严格遵守实验室安全规范。 | 目标1.4，2.2，3.5 |
|  |  | 80-89 （良） | 预习到位，能基本阐述实验原理、半桥电路结构及操作要点，明确实验目的。实验操作规范，可独立完成传感器安装、半桥电路搭建，调试与调零过程需少量提醒，能按要求控制加载工况，实验数据记录完整、规范，无伪造情况。实验报告结构完整，数据处理基本准确，图表清晰，能分析半桥电路的主要性能指标，合理总结实验误差，思考题解答较为全面，符合要求。严格遵守实验室安全规则，爱护仪器设备，实验台面整洁，整体实验过程顺畅，无明显失误。 |  |
|  |  | 70-79 （中） | 预习基本充分，能简要说明实验原理与半桥电路操作流程，了解实验目的。实验操作基本规范，需在指导下完成传感器安装、半桥电路搭建与调试调零，加载过程偶有偏差，实验数据记录基本完整，存在少量不规范之处，但无伪造。实验报告结构基本完整，数据处理有少量误差，图表基本规范，能简单分析实验结果，初步总结实验误差，思考题解答基本正确，但不够深入。遵守实验室安全规范，无安全违规行为，仪器使用基本正确，实验整体能顺利完成。 |  |
|  |  | 60-69 （及格） | 有基本预习，能模糊说明实验核心原理与半桥电路操作步骤，对实验目的理解不够清晰。实验操作不够熟练，需在教师指导下完成传感器安装、半桥电路搭建与调试调零，加载过程偏差较大，实验数据记录不够完整、规范，存在少量漏记情况。实验报告结构不够完整，缺少个别非核心模块，数据处理误差较大，图表不够规范，难以准确分析半桥电路性能，误差总结简略，思考题解答存在部分错误。基本遵守实验室安全规范，无严重安全违规，仪器使用存在少量不当，经指导后可完成实验，达到基本实验要求。 |  |
|  |  | 0-59 （不及格） | 未进行有效预习，无法阐述实验原理、半桥电路结构及操作要点，不明确实验目的。实验操作不规范，无法独立完成传感器安装、半桥电路搭建与调试调零，加载过程严重偏差，实验数据记录混乱、大量漏记，甚至存在伪造情况。实验报告未按要求撰写，结构不完整、内容空洞，数据处理错误较多，无有效分析与总结，思考题未解答或解答全部错误。存在实验室安全违规行为，仪器使用不当，可能造成仪器损坏，经多次指导仍无法完成实验，未达到基本实验要求。 |  |
| 实验三：K型热电偶的温度控制实验 | 25% | 90-100 （优） | 预习充分，能熟练阐述K型热电偶的测温原理、热电效应及温度控制系统的组成、工作流程，明确实验核心目的与重难点。实验操作规范娴熟，可独立完成热电偶安装、控制系统接线与参数调试，精准设定控制温度，稳定实现温度闭环控制，及时、规范记录温度变化数据及控制参数，无涂改、无遗漏。实验报告结构完整，数据处理准确，温控曲线绘制规范，能深入分析温控精度、响应速度的影响因素，清晰总结实验误差来源及改进方案，思考题解答全面透彻，具备较强的自主探究与创新意识，严格遵守实验室安全规范。 | 目标1.5，2.3，3.6 |
|  |  | 80-89 （良） | 预习到位，能基本阐述K型热电偶测温原理、热电效应及温度控制系统的结构、操作要点，明确实验目的。实验操作规范，可独立完成热电偶安装、控制系统接线，参数调试与温控设定需少量提醒，能稳定实现温度控制，实验数据记录完整、规范，无伪造情况。实验报告结构完整，数据处理基本准确，温控曲线清晰，能分析温控精度、响应速度等关键指标，合理总结实验误差，思考题解答较为全面，符合要求。严格遵守实验室安全规则，爱护仪器设备，实验台面整洁，整体实验过程顺畅，无明显失误。 |  |
|  |  | 70-79 （中） | 预习基本充分，能简要说明K型热电偶测温原理与温度控制系统的操作流程，了解实验目的。实验操作基本规范，需在指导下完成热电偶安装、控制系统接线与参数调试，温度设定偶有偏差，可基本实现温度稳定控制，实验数据记录基本完整，存在少量不规范之处，但无伪造。实验报告结构基本完整，数据处理有少量误差，温控曲线基本规范，能简单分析实验结果，初步总结实验误差，思考题解答基本正确，但不够深入。遵守实验室安全规范，无安全违规行为，仪器使用基本正确，实验整体能顺利完成。 |  |
|  |  | 60-69 （及格） | 有基本预习，能模糊说明K型热电偶核心测温原理与温度控制系统的操作步骤，对实验目的理解不够清晰。实验操作不够熟练，需在教师指导下完成热电偶安装、控制系统接线与参数调试，温度控制稳定性较差，设定偏差较大，实验数据记录不够完整、规范，存在少量漏记情况。实验报告结构不够完整，缺少个别非核心模块，数据处理误差较大，温控曲线不够规范，难以准确分析温控性能，误差总结简略，思考题解答存在部分错误。基本遵守实验室安全规范，无严重安全违规，仪器使用存在少量不当，经指导后可完成实验，达到基本实验要求。 |  |
|  |  | 0-59 （不及格） | 未进行有效预习，无法阐述K型热电偶测温原理、热电效应及温度控制系统的结构、操作要点，不明确实验目的。实验操作不规范，无法独立完成热电偶安装、控制系统接线与参数调试，无法实现稳定温度控制，实验数据记录混乱、大量漏记，甚至存在伪造情况。实验报告未按要求撰写，结构不完整、内容空洞，数据处理错误较多，无有效分析与总结，思考题未解答或解答全部错误。存在实验室安全违规行为，仪器使用不当，可能造成仪器损坏，经多次指导仍无法完成实验，未达到基本实验要求。 |  |
| 实验四：光纤传感器的位移特性实验 | 25% | 90-100 （优） | 预习充分，能熟练阐述光纤传感器的工作原理、位移检测的基本机制及实验系统的组成、工作流程，明确实验核心目的与重难点。实验操作规范娴熟，可独立完成光纤传感器安装、光路调试、位移平台校准，精准控制位移量，稳定采集不同位移下的传感信号，及时、规范记录实验数据，无涂改、无遗漏。实验报告结构完整，数据处理准确，位移特性曲线绘制规范，能深入分析位移与传感信号的关联及实验精度影响因素，清晰总结误差来源及改进方案，思考题解答全面透彻，具备较强的自主探究与创新意识，严格遵守实验室安全规范。 | 目标1.5，2.3，3.6 |
|  |  | 80-89 （良） | 预习到位，能基本阐述光纤传感器工作原理、位移检测机制及实验系统的结构、操作要点，明确实验目的。实验操作规范，可独立完成光纤传感器安装、光路调试，位移平台校准与位移控制需少量提醒，能稳定采集传感信号，实验数据记录完整、规范，无伪造情况。实验报告结构完整，数据处理基本准确，位移特性曲线清晰，能分析位移与传感信号的关系及关键性能指标，合理总结实验误差，思考题解答较为全面，符合要求。严格遵守实验室安全规则，爱护仪器设备，实验台面整洁，整体实验过程顺畅，无明显失误。 |  |
|  |  | 70-79 （中） | 预习基本充分，能简要说明光纤传感器原理与位移特性实验的操作流程，了解实验目的。实验操作基本规范，需在指导下完成传感器安装、光路调试与位移平台校准，位移控制偶有偏差，可基本稳定采集传感信号，实验数据记录基本完整，存在少量不规范之处，但无伪造。实验报告结构基本完整，数据处理有少量误差，位移特性曲线基本规范，能简单分析实验结果，初步总结实验误差，思考题解答基本正确，但不够深入。遵守实验室安全规范，无安全违规行为，仪器使用基本正确，实验整体能顺利完成。 |  |
|  |  | 60-69 （及格） | 有基本预习，能模糊说明光纤传感器核心原理与位移实验的操作步骤，对实验目的理解不够清晰。实验操作不够熟练，需在教师指导下完成传感器安装、光路调试与位移平台校准，位移控制偏差较大，传感信号采集稳定性不足，实验数据记录不够完整、规范，存在少量漏记情况。实验报告结构不够完整，缺少个别非核心模块，数据处理误差较大，位移特性曲线不够规范，难以准确分析位移特性，误差总结简略，思考题解答存在部分错误。基本遵守实验室安全规范，无严重安全违规，仪器使用存在少量不当，经指导后可完成实验，达到基本实验要求。 |  |
|  |  | 0-59 （不及格） | 未进行有效预习，无法阐述光纤传感器工作原理、位移检测机制及实验系统的结构、操作要点，不明确实验目的。实验操作不规范，无法独立完成传感器安装、光路调试与位移平台校准，无法稳定采集传感信号，实验数据记录混乱、大量漏记，甚至存在伪造情况。实验报告未按要求撰写，结构不完整、内容空洞，数据处理错误较多，无有效分析与总结，思考题未解答或解答全部错误。存在实验室安全违规行为，仪器使用不当，可能造成仪器损坏，经多次指导仍无法完成实验，未达到基本实验要求。 |  |
| 合计 | 100% |  |  |  |

（4）期末考试评分标准

题型方面，客观题占比10%至30%，主观题占比70%到90%。客观题主要考察基本概念和原理的掌握情况，可采用填空题、选择题和判断题。主观题主要考察分析能力和计算能力，可采用简答题、计算题，全面考察学生的综合运用能力。各单元成绩占比可在下表规定的基础上做适当调整，调整范围一般保持在10%以内。具体评分标准以期末考试实际命题为准。

| 考核内容 | 成绩 占比 | 考点与要求 |  | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绪论 | 5% | 测试系统系统组成 | 理解测试技术的完整组成环节，包括测量传感器、信号调理、信号采集、数据处理、显示输出五大核心环节；理解每个环节的核心功能、工作原理及各环节之间的衔接逻辑，明确各环节在测试系统中的作用分工。 | 目标1.1，2.1，3.1 |
|  |  | 应用领域 | 掌握机械测试技术的典型应用领域，包括机械制造质量检测、机械设备故障诊断、航空航天部件测试、汽车性能测试、精密仪器校准等；掌握每个应用领域的具体测试场景、测试目的及核心测试需求。 |  |
|  |  | 发展趋势与方法分类 | 掌握测试技术的五大发展趋势（智能化、微型化、网络化、高精度、非接触式）；掌握每种发展趋势的核心特征、技术优势；掌握测试方法的四大分类方式（按测量原理、测量方式、测量精度、接触方式），掌握每种分类方式下的具体测试方法及适用场景。 |  |
| 第一单元 测量误差与数据处理 | 10% | 误差定义与来源 | 理解测量误差的核心定义，明确测量值、真实值、误差三者之间的关系；理解测量误差的三大来源（系统误差、随机误差、粗大误差），理解每种误差的核心成因、产生场景及基本特征。 | 目标1.2，2.2，3.2 |
|  |  | 系统误差与随机误差特性 | 掌握系统误差的三大核心特性（确定性、可重复性、可修正性）；掌握系统误差的常用减免方法（仪器校准、公式修正、环境控制、人员培训等），掌握每种减免方法的操作流程、适用条件；掌握随机误差的四大核心特性（对称性、有界性、抵偿性、单峰性）。 |  |
|  |  | 数据处理流程 | 掌握测量数据的完整处理步骤，包括数据采集、异常数据剔除、误差分析、数据修正、结果表达；掌握每个处理步骤的核心操作要求、实施方法；掌握数据结果表达的规范，包括测量值、误差范围、单位的完整呈现。 |  |
| 第二单元 信号及其描述 | 25% | 信号基础认知 | 了解信号的基本概念、本质特征，了解信号是信息的载体；了解信号在机械测试中的作用，了解信号处理的基本意义；了解时域、频域两种描述方式的基本概念。 |  |
|  |  | 信号定义与分类 | 理解信号的核心定义，理解信号随时间或空间变化的基本规律；理解信号的三大分类方式（确定性/非确定性、连续/离散、周期/非周期），理解每种分类方式的核心划分标准；理解每种类型信号的基本特征、典型示例。 | 目标1.3，2.3，3.3 |
|  |  | 周期信号描述 | 掌握周期信号的时域描述方法，包括时域表达式（x(t)=A sin(ωt+φ)）的含义，掌握振幅、角频率、初相位的物理意义；掌握周期信号的三大频谱特性（离散性、谐波性、收敛性），掌握每种频谱特性的核心内涵、表现形式。 |  |
|  |  | 非周期信号与傅里叶变换 | 掌握非周期信号的时域特点（无固定周期、持续时间有限）；掌握非周期信号的两大频谱特性（连续性、收敛性）；掌握傅里叶变换的核心原理、基本功能，掌握傅里叶变换在非周期信号频谱分析中的应用方法；掌握信号时域统计参数的含义及物理意义。 |  |
| 第三单元 常用传感器 | 25% | 传感器基础认知 | 了解传感器的基本概念、发展现状；了解传感器在机械测试系统中的核心地位、作用；了解传感器的基本分类方式（按转换原理、按被测参量、按输出信号类型）。 | 目标1.4，2.4，3.4 |
|  |  | 传感器定义与组成 | 理解传感器的核心定义，明确传感器“非电量转换为电量”的核心功能；理解传感器的三大核心组成部分（敏感元件、转换元件、调理电路），理解每个组成部分的核心作用、工作原理及各部分之间的衔接关系。 |  |
|  |  | 电阻式传感器 | 掌握电阻式传感器的核心工作原理（电阻随被测参量变化）；掌握电阻式传感器的常见类型（应变片式、电位器式、热电阻式等）；掌握电阻式传感器在应变测量、位移测量、温度测量中的具体应用，掌握其应用中的注意事项。 |  |
|  |  | 电容式与电感式传感器 | 掌握电容式传感器的核心工作原理（基于电容C=εS/d，通过改变ε、S、d实现非电量转换）；掌握电容式传感器的三大类型（变极距型、变面积型、变介电常数型）；掌握每种类型的结构特点、灵敏度、适用场景；掌握电感式传感器的核心工作原理（电磁感应原理），掌握其常见类型及在位移、探伤中的应用。 |  |
|  |  | 压电式传感器 | 掌握压电式传感器的核心工作原理（压电效应）；掌握压电效应的基本概念、可逆性特征；掌握压电式传感器的三大核心特性（高灵敏度、适合动态测量、输出信号微弱）；掌握压电式传感器在振动测量、冲击力测量中的具体应用，掌握其应用中的信号调理要求。 |  |
| 第四单元 常见机械参量测量 | 15% | 位移、速度与加速度测量基础 | 理解位移测量的三大常用方法（机械法、光学法、电学法），理解每种方法的核心原理、技术特点；理解每种位移测量方法对应的常用传感器，理解传感器与测量方法的适配原则；理解速度、加速度与位移的导数关系，理解速度、加速度测量的核心逻辑。 | 目标1.5，2.5，3.5 |
|  |  | 力、扭矩与温度测量基础 | 掌握扭矩测量的常用方法（应变片式、光电式），掌握每种方法的核心原理、技术优势；掌握应变片式测力、测扭矩的核心原理、接线方式、测量流程；掌握温度测量的两大类型（接触式、非接触式），掌握每种类型的测量原理、适用场景。 |  |
|  |  | 温度与振动测量实操 | 掌握接触式温度传感器（热电偶、热电阻）的工作原理、测温范围、使用注意事项；掌握非接触式温度传感器（红外测温仪）的工作原理、技术特点；掌握振动测量的三大核心参数（振幅、频率、相位），掌握振动测量的常用方法、对应传感器及应用场景。 |  |
| 第五单元 测试系统的特性 | 20% | 测试系统基础认知 | 了解测试系统的基本概念、组成结构；了解测试系统的基本分类方式，了解测试系统特性分析的核心意义；了解测试系统在机械测试中的作用、运行要求。 | 目标1.6，2.6，3.6 |
|  |  | 测试系统基本要求与特性分类 | 理解测试系统的四大基本要求（准确性、稳定性、灵敏度、响应速度），理解每种要求的核心内涵、评价标准；理解测试系统静态特性、动态特性的基本概念，理解两者的区别与联系；理解静态特性指标的核心意义。 |  |
|  |  | 测试系统静态特性 | 掌握测试系统的核心静态特性指标，包括灵敏度、线性度、回程误差、重复性、精度等；掌握每个静态特性指标的定义、计算原理、评价方法；掌握灵敏度与线性度的区别与联系，掌握两者在测试系统中的核心作用。 |  |
|  |  | 测试系统动态特性 | 掌握测试系统动态特性的核心意义（描述系统对动态输入的响应能力）；掌握测试系统动态特性的三大常用数学模型（微分方程、传递函数、频率响应函数），掌握每种数学模型的核心形式、物理意义；掌握传递函数的核心作用、应用方法；掌握频率响应函数的核心定义、幅频特性与相频特性的内涵。 |  |
| 合计 | 100% |  |  |  |

六、参考书目及学习资料

（一）参考书目

[1] 贾民平，张洪亭.测试技术[M].北京：高等教育出版社，2024.

[2] 宋春生，丁毓峰.测试技术基础（第4版）[M].北京：北京大学出版社，2024.

[3] 熊诗波，黄长艺.机械工程测试技术基础（第3版）[M].北京：机械工业出版社，2011.

（二）学习资料

[1] 测试技术基础全知识点精讲-哔哩哔哩_bilibili https://search.bilibili.com/all?vt=46647861&keyword=%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%9F%BA%E7%A1%80&from_source=webtop_search&spm_id_from=333.1007&search_source=2.

[2] 传感器与测试技术实战教程-哔哩哔哩_bilibili https://search.bilibili.com/all?vt=46647861&keyword=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E4%B8%8E%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AE%9E%E6%88%98&from_source=webtop_search&spm_id_from=333.1007&search_source=2.

制定人：孟德龙 李康 韩潇           审定人：孙建军          批准人：代伟业

2025年9月11日